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ДО 
АЛПЛА-ЧЕРНОКОЖЕВ ЕООД
(Бенефициент- наименование)

106524587
(ЕИК /Булстат на бенефициента)


О Ф Е Р Т А


ОТ:________________________________________________________________________
(наименование на кандидата)

за участие в процедура за избор с публична покана с предмет:
„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на фотоволтаична електрическа централа за собствено потребление с капацитет 30 kW със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия”
(наименование на предмета на процедурата)

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________, 
тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________
регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд, 
ЕИК /Булстат: _____________________________, 
представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет: 
„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на фотоволтаична електрическа централа за собствено потребление с капацитет 30 kW със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия”
(наименование на предмета на процедурата)
Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.
Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители.                                                                                           ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата: ________________ месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________ (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

	Изисквания и условия на
АЛПЛА-ЧЕРНОКОЖЕВ ЕООД
(наименование на бенефициента)
	Предложение на кандидата
	Забележка

	Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / услугите / строителството:
„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на фотоволтаична електрическа централа за собствено потребление с капацитет 30 kW със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия”

Минимални технически изисквания:
Всички активи следва да бъдат нови, неупотребявани, да имат СЕ маркировка и Декларация за съответствие от производител/вносител (основание за допускане на европейския пазар).
1/ Фотоволтаични модули:
· Ефективност на модула 	≥ 20%
· Продуктова гаранция		≥ 12 години
· Деградация първа година 	≤ 3%
· Линейна деградация за:
· еднолицеви модули 	≤ 0,6% на година, гарантирана за ≥ 25 години
· двулицеви модули 	≤ 0,5% на година, гарантирана за ≥ 25 години

2/ Инвертор/и за фотоволтаичния модул:
· Ефективност на инвертора (European weighted efficiency) 		≥ 96%
· Смущения от хармоници (THD) 	                                       	≤ 5%
· Входно напрежение от ФВ стрингове:                                		≤ 1500 VDC
· Продуктова гаранция 	                                                          		≥ 10 години
· Възможност за съхранение и предоставяне на информация за произведената енергия от фотоволтаичната система;
· Наличие на устройство, което ограничава връщане на електроенергия в мрежата съвместимо с инвертора или вградена такава функция на самия инвертор.

3/ Системи за съхранение (акумулаторни батерии):
· Оперативна работна температура: 	0-45°С на околната среда
· Продуктова гаранция			≥ 5 години
· Гаранция за производителност:    	≥ 10 години

4/ Инвертор за система за съхранение:
· Продуктова гаранция 	≥ 10 години
Допустими за финансиране са системи с отделен инвертор за фотоволтаичния модул и отделен инвертор за система за съхранение, както и системи с хибридни инвертори.

5/ Конструкция:
· Материалите и крепежните елементи, използвани в конструкцията за монтаж на модулите следва да са нискокорозионни материали, като се гарантира, че не повишават степента на корозия, когато са монтирани заедно в масив или когато са монтирани върху повърхността на основна конструкция.
· Продуктова гаранция 	≥ 10 години

Допълнителни технически и функционални характеристики, които ще се оценяват съгласно Методиката за оценка:

	

	Описание на допълнителните технически и функционални характеристики
	ДА/НЕ

	1
	Наличие на Система за енергиен мониторинг, която позволява:
· Наблюдение в реално време; 
· Отчитане на произведената енергия; 
· Отчитане на потребената енергия; 
· Наблюдение на заряда на батерията.
	

	2
	Системата за енергиен мониторинг позволява дистанционен достъп за настройка на инверторите през интернет, включително през мобилно приложение за телефон.
	
	



Моля да опишете подробно дали предлаганите от вас фотоволтаични системи отговарят на описаните по-горе изисквания, в това число продуктови гаранции и гаранции за производителност.

Време за отстраняване на повреда, което ще се оценява съгласно Методиката за оценка:
Максималното време за отстраняване на повреда, което участниците  в процедурата  могат  да  оферират  е  48 часа. Минималното време за отстраняване на повреда, което участниците  в процедурата  могат  да  оферират  е 24 часа.

Профилактика на фотоволтаичната централа минимум един път годишно в рамките на гаранционния срок.

	























































































































Време за отстраняване на повреда: 







Профилактика:

	

	Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо):
Моля да опишете вашите условия за гаранционна поддръжка, като имате предвид поставеното условие в раздел ІІІ.1.4) Други особени условия от Публичната покана, а имено:
Кандидатът трябва да е в състояние да предостави поне 60 (шестдесет) месеца безплатна гаранционна поддръжка и сервиз, съгласно изискването на НАРЕДБА № 2 ОТ 31 ЮЛИ 2023 за минималните гаранционни срокове за изпълнени строително монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 
Участник, предложил оферта, която не съдържа информация относно предложената безплатна гаранционна поддръжка и сервиз и/или в която срокът на безплатна гаранционна поддръжка и сервиз е по-кратък от 60 месеца ще бъде отстранен от процедурата.
[bookmark: _Hlk168326532]Безплатната гаранционната поддръжка и сервиз започват да действат от момента на издаване на протокол за въвеждането в експлоатация на енергийното съоръжение. 
Срокът на безплатната гаранционна поддръжка и сервиз следва да се предлага в месеци, като цяло число.

Моля да предоставите вашите условия за продуктова гаранция на ФВ-модули и на инвертори, които да бъдат оценени съгласно методиката за оценка към настоящата процедура.

Срок на продуктова гаранция на ФВ-модули и на инвертори, което ще се оценява съгласно Методиката за оценка:

[bookmark: _Hlk168325899]Максималният срок на продуктова гаранция на ФВ-модули и инвертори, който участниците  в процедурата  могат  да  оферират  е  180 месеца. Минималният срок на продуктовата гаранция, които всеки участник може да предложи е =144 месеца за ФВ-модул и =120 месеца за инвертор. Участник, предложил срок от съответно =144 месеца за ФМ-модул и =120 месеца за инвертор, получават 0 точки по критерия, тъй като минимални изисквания не могат да се оценяват.

	







Гаранционна поддръжка и сервиз на СМР дейностите:

























Срок на продуктова гаранция на ФВ-модули: 


Срок на продуктова гаранция на инвертори:
	

	Изисквания към документацията,  съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо): 
Документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата следва да бъде на български език и включва:
· Гаранционна карта
· Ръководство за експлоатация на български език
· Технически паспорт или декларация за съответствие
· Предоставено удостоверение или сертификат или еквивалентен документ за чуждестранно лице, за лицето, притежаващо необходимата професионална квалификация, и включено в списъка по чл. 21 на ЗЕВИ, поддържан на интернет страницата на АУЕР: https://www.seea.government.bg/bg/?option=com_grid&gid=14_mg_0&p=34 
· Протокол за въвеждането в експлоатация на енергийното съоръжение

	
	

	Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо).
Не е приложимо.

	
	

	Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация :
Провеждане на безплатно обучение на персонала на фирма АЛПЛА-ЧЕРНОКОЖЕВ ЕООД за работа с фотоволтаичната електрическа централа за собствено потребление със съоръженията за локално съхранение на произведената енергия (батерии).
	
	

	Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо). 
Не е приложимо.

	
	

	Други: Новата фотоволтаична електрическа централа следва да се изгради на адрес: гр. Враца, ул. Георги Апостолов 60

Всички съставни части на инсталацията следва:
· Да бъдат нови; 
· Да не са употребявани; 
· Да бъдат придружени със сертификати за съответствие и СЕ маркировка; 
· Да отговарят на всички приложими европейски директиви. 

Изпълнителят следва да осигури:
· Доставка на всички необходими материали; 
· Монтажни конструкции; 
· Всички електрически връзки; 
· Защитни устройства; 
· Настройка на инвертора; 
· Настройка на системата за съхранение; 
· Тестове на системата; 
· Въвеждане в експлоатация. 

	
	



При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

 ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

ВАЖНО! Цена не се попълва! Цената не е включена в Методиката за оценка! 
Договорът с изпълнител ще се сключи на референтната стойност.

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

	№
	Описание на доставките/услугите/
дейностите/ строителството
	К-во /бр./
	Единична цена в евро
(с изключение на процедурите с предмет услуги)
	Обща цена в евро без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки)

	1
	
	
	
	



За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена[footnoteRef:1] на нашата оферта възлиза на: [1:  Не се посочва при извършване на периодични доставки.] 


Цифром:__________________ Словом:__________________________________
(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).


ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: __________________________
( описва се)

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде общата цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:
1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;
2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 4 на Министерския съвет от  11.01.2024 г.;
3. Доказателства за икономическо и финансово състояние:
· Отчет за приходите и разходите (или еквивалент) като съставна част от годишния финансов отчет за последните 3 приключени финансови години, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си – сканирани копия, заверени от кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала“ или копия, заверени с КЕП на лице с право да представлява кандидата.
4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват); 
· Декларация, съдържаща информация (име и фамилия на лицето/лицата, и номер и дата на издаване на удостоверението за придобита професионална квалификация) на лицето, притежаващо необходимата професионална квалификация, и включено в списъка по чл. 21 на ЗЕВИ, поддържан на интернет страницата на АУЕР: https://www.seea.government.bg/bg/?option=com_grid&gid=14_mg_0&p=34 
· Списък с реализираните СМР дейности, имащи сходен предмет с тази на процедурата, за последните 5 години от датата на подаване на офертата в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си, включително стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка – сканирани копия, заверени от кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала“ или копия, заверени с КЕП на лице с право да представлява кандидата.
5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);
6. Документи по т. 1, 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 4 на Министерския съвет от 11.01.2024 г. (когато се предвижда участието на подизпълнители);
7. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие.



ДАТА: _____________ г.			ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________
___________________________________________
(име и фамилия)
___________________________________________
(длъжност на представляващия кандидата)

Този документ е създаден по проект „Подобряване на производствения капацитет в семейното предприятие АЛПЛА-ЧЕРНОКОЖЕВ ЕООД“ по договор за безвъзмездна финансова помощ
№ BG16RFPR001-2.004-1467-C01 /05.05.2026 г., Бенефициент: АЛПЛА-ЧЕРНОКОЖЕВ ЕООД
Документът е създаден с финансовата подкрепа на Програма „Kонкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от АЛПЛА-ЧЕРНОКОЖЕВ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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